盐城工业职业技术学院

药品与健康学院纯水制水装置维修项目询价文件

盐城工业职业技术学院就所需要的纯水设备过滤部件更换和维护进行询价采购，欢迎具有相应供货能力的供应商参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见附件1：纯水设备过滤部件更换和维护（维修）及伴随服务要求。

本项目最高限价1.8万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：

供货时间：2021年1月22日前，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、投标单位代表身份证复印件、盐城工业职业技术学院仪器纯水制备装置维护（维修）项目报价表（样式见附件1）等书面材料。

2．报价须包含需要更换的纯水设备过滤部件等材料费、安装调试费和税费等所有费用；

3．质保要求：提供贰年纯水制备质保；

4．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

5．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

6．报价单位必须在2021年1月19日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院药品与健康学院，并在密封袋表面标注招标项目、招标编号、报价单位名称；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院药品与健康学院303室。

项目联系人：刘老师

盐城工业职业技术学院药品与健康学院

2021年1月13日

附件1

1、设备维修后，水质达到分析实验去离子水质要求

2、需要更换的附件：

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 | 备注 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水膜 | ESPAce-4040 | 1支 | USA |  |  |
| 2 | 纯水膜 | ULP-4040 | 2支 | 沃顿 |  |  |
| 3 | 纯水膜配件 | ABS | 1套 | 唯赛勃 |  |  |
| 4 | 石英砂 | 2-4MM | 50Kg |  |  |  |
| 5 | 活性炭 | 椰壳 | 25Kg |  |  |  |
| 6 | 软化树脂 | 钠型 | 50Kg |  |  |  |
| 7 | 工业盐 |  | 50Kg |  |  |  |
| 8 | 三级纯水树脂 |  | 1套 | 罗门哈斯 |  |  |
| 9 | 三级增压泵 |  | 1套 | 日本 |  |  |
| 10 | 负压保护器 |  | 1套 | UPVC |  |  |
| 11 | 二级高压泵排气装置 | 316L | 1套 |  |  |  |
| 12 | 压力表 | 30Kg | 3套 |  |  |  |
| 13 | 系统连接配件 |  | 1批 |  |  |  |
| 14 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |