盐城工业职业技术学院

药品与健康学院药品库改造项目采购询价文件

盐城工业职业技术学院就所需要的药品库改造项目进行询价采购，欢迎具有相应供货能力的供应商参加。

一、询价采购名称、数量和技术参数

具体询价采购参数要求见报价清单。

本项目最高限价2万元，投标人报价不得高于最高限价，否则作为无效投标处理。

二、付款方式：

设备到我院安装、调试、培训完成使用后，经验收合格，支付合同总金额的90％，另10％待一年后视质保和售后服务情况支付。

三、供货时间及地点：2021年1月5日前

供货时间：，地点：盐城工业职业技术学院。

四、招标要求：

1.投标文件内应该提供供应商营业执照复印件、法人代表授权书、盐城工业职业技术学院药品库改造项目报价表等书面材料。

2．报价须包含随机辅材费、安装调试费和税费等所有费用；

3．质保要求：提供叁年质保；

4．投标文件必须加盖报价单位公章、联系人签名后方才有效；

5．成交后，供应商须出具与其营业执照名称相一致的销售发票；

6．报价单位必须在2020年12月27日17:00前将报价单密封后交采购方盐城工业职业技术学院药品与健康学院；地址：解放南路285号，盐城工业职业技术学院药品与健康学院303室。

项目联系人：刘磊 18762396783

盐城工业职业技术学院药品与健康学院

2020年12月21日

盐城工业职业技术学院药品与健康学院药品库改造项目报价清单

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP通风药品柜 | 规格：900×450×1800mm；对开门，柜体：柜体采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材需一体成型、无缝焊；层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周焊接立边；视窗：采用5mm厚钢化玻璃制作；门把手：为耐酸碱PP桥式把手；门合页：为耐酸碱PP材质； | 台 | 4 |  |  |
| 2 | PP药品柜 | 规格：900×450×1800mm；四开门，柜体：柜体采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材需一体成型、无缝焊；层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周焊接立边；视窗：采用5mm厚钢化玻璃制作；门把手：为耐酸碱PP桥式把手；门合页：为耐酸碱PP材质； | 台 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |